**Protocoles d’imagerie thoracique**

**POST TRAITEMENTS**

**MPR :**

* A la demande

**MIP :**

* Filtre dur, fenêtre parenchymateuse
* Coupes de 8 mm tous les 5 mm
* Améliore la détection des nodules et micronodules

**MinIP :**

* Filtre mou, fenêtre parenhcymateuse
* Coupes de 5 mm tous les 4 mm
* Bonne visualisation de l’arbre trachéo-bronchique
* Favorise la détection des lésions emphysémateuses ou kystiques peu nombreuses
* Favorise la détection de la perfusion en mosaïque

**VR :**

* Extraction des voies aériennes

**ENDOSCOPIE VIRTUELLE**